## Lux calculator
Essentia Lux Calculator
Blue cells are yours to change. Lumens needed = lux × area × (1 + ageing buffer); fixtures = lumens ÷ (fixture lumens × loss factor), rounded up. Decorative lights (chandeliers, wall lights) are not counted.
LED ageing buffer | 30%
Loss factor – Downlight | 0.8 | Downlight
Loss factor – Cove | 0.5 | Cove
Room | Target lux | Length (m) | Width (m) | Area (m²) | Base lumens | Lumens with buffer | Fixture lumens | Light type | Loss factor | Fixtures to install | Lux on day one
Living room | 150 | 6 | 4 | 24 | 3600 | 4680 | 700 | Downlight | 0.8 | 9 | 210
Bedroom | 150 | 4 | 4 | 16 | 2400 | 3120 | 600 | Downlight | 0.8 | 7 | 210
Kitchen counter | 400 | 4 | 3 | 12 | 4800 | 6240 | 800 | Downlight | 0.8 | 10 | 533
Bathroom | 300 | 3 | 2.5 | 7.5 | 2250 | 2925 | 600 | Downlight | 0.8 | 7 | 448
Home office | 300 | 3.5 | 3 | 10.5 | 3150 | 4095 | 700 | Downlight | 0.8 | 8 | 427
Hallway | 50 | 6 | 1.5 | 9 | 450 | 585 | 400 | Downlight | 0.8 | 2 | 71
Living room cove | 150 | 6 | 4 | 24 | 3600 | 4680 | 1200 | Cove | 0.5 | 8 | 200
Total | [5 empty] | 26325 |  |  |  | 51
Recommended lux levels
Space | Recommended lux | Source
Bedroom | 150 | IES
Living room | 100–150 (dimmable to ~50) | IES
Hallway / corridor | 50 | IES
Kitchen (counter) | 300–500 | EN 12464-1 / ISO 8995-1
Bathroom (mirror) | 300+ | IES
Home office | 300 | EN 12464-1 / ISO 8995-1
Technical / drafting office | up to 2,000 | EN 12464-1 / ISO 8995-1
Online calculator: essentialighting.bh/lux-calculator/

## حاسبة اللوكس
حاسبة اللوكس من إسنشيا
الخانات الزرقاء لك لتعديلها. اللومن المطلوب = اللوكس × المساحة × (1 + نسبة التقادم)؛ عدد الوحدات = اللومن ÷ (لومن الوحدة × معامل الفقد)، مقربًا للأعلى. الإضاءة الديكورية (الثريات والجدارية) لا تُحسب.
نسبة تقادم الـLED | 30%
معامل الفقد – سبوت | 0.8 | سبوت
معامل الفقد – مخفية | 0.5 | مخفية
الغرفة | اللوكس المطلوب | الطول (م) | العرض (م) | المساحة (م²) | اللومن الأساسي | اللومن مع الإضافة | لومن الوحدة | نوع الإضاءة | معامل الفقد | عدد الوحدات | اللوكس في اليوم الأول
غرفة المعيشة | 150 | 6 | 4 | 24 | 3600 | 4680 | 700 | سبوت | 0.8 | 9 | 210
غرفة النوم | 150 | 4 | 4 | 16 | 2400 | 3120 | 600 | سبوت | 0.8 | 7 | 210
سطح عمل المطبخ | 400 | 4 | 3 | 12 | 4800 | 6240 | 800 | سبوت | 0.8 | 10 | 533
الحمام | 300 | 3 | 2.5 | 7.5 | 2250 | 2925 | 600 | سبوت | 0.8 | 7 | 448
المكتب المنزلي | 300 | 3.5 | 3 | 10.5 | 3150 | 4095 | 700 | سبوت | 0.8 | 8 | 427
الممر | 50 | 6 | 1.5 | 9 | 450 | 585 | 400 | سبوت | 0.8 | 2 | 71
إضاءة مخفية للمعيشة | 150 | 6 | 4 | 24 | 3600 | 4680 | 1200 | مخفية | 0.5 | 8 | 200
الإجمالي | [5 empty] | 26325 |  |  |  | 51
مستويات اللوكس الموصى بها
المساحة | اللوكس الموصى به | المصدر
غرفة النوم | 150 | IES
غرفة المعيشة | 100–150 (قابلة للتعتيم إلى ~50) | IES
الممر | 50 | IES
المطبخ (سطح العمل) | 300–500 | EN 12464-1 / ISO 8995-1
الحمام (المرآة) | 300+ | IES
المكتب المنزلي | 300 | EN 12464-1 / ISO 8995-1
مكتب هندسي / رسم فني | حتى 2,000 | EN 12464-1 / ISO 8995-1
الحاسبة على الإنترنت: essentialighting.bh/ar/lux-calculator/